## محاسبه SDC
تعیین گروه طراحی لرزه‌ای ساختمان (SDC) – جدول ۲-۶ ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰
ورودی‌های کاربر |  |  | محاسبات طیفی و کنترل شرایط جدول ۲-۶
نوع زمین | II |  | Fs | 1 | ضریب مربوط به Ss
Ss | 1.4 |  | F1 | 1.3 | ضریب مربوط به S1
S1 | 0.6 |  | SMS | 1.4 | Fs×Ss
رده اهمیت | متوسط |  | SM1 | 0.78 | F1×S1
ضریب اهمیت Ie | 1 |  | SDS | 0.93333 | 2/3×SMS
|  |  | SD1 | 0.52 | 2/3×SM1
|  |  | Ie×SDS | 0.93333 | حد آستانه 0.75
نتیجه نهایی |  |  | Ie×SD1 | 0.52 | حد آستانه 0.40
شرط حاکم | ردیف دوم جدول ۲-۶ |  | Ie×S1 | 0.6 | حد آستانه 0.60
گروه طراحی لرزه‌ای | SDC-2
توضیح | حداقل یکی از دو حد طیفی تجاوز کرده و Ie×S1≤0.60 است. |  |  | گروه تخصصی عمران- نظام مهندسی استان قم
وضعیت ورودی‌ها | آماده محاسبه |  |  | مجری: مهدی علیرضایی -مجید کریمی
خلاصه جدول ۲-۶ – گروه‌بندی طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها
شرایط | اهمیت متوسط و کم | اهمیت زیاد | اهمیت خیلی زیاد
Ie×SD1≤0.40 و Ie×SDS≤0.75 | SDC-1 | SDC-2 | SDC-3
(Ie×SD1>0.40 یا Ie×SDS>0.75) و Ie×S1≤0.60 | SDC-2 | SDC-2 | SDC-3
Ie×S1>0.60 | SDC-3 | SDC-3 | SDC-3
راهنما: فقط سلول‌های زرد را ویرایش کنید. مقادیر Fs و F1 به‌صورت خودکار و با درون‌یابی خطی محاسبه می‌شوند.

## داده‌ها
جداول ضرایب اثر نوع زمین – ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰
[7 empty] | نوع زمین | اهمیت
جدول ضریب اثر نوع زمین در بازه زمان تناوب کوتاه (Fs) | [6 empty] | I | کم
| نوع زمین | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | II | متوسط
| I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | III | زیاد
| II | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | IV | خیلی زیاد
| III | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | V
| IV | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | VI
| V | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2
جدول ضریب اثر نوع زمین در زمان تناوب یک ثانیه (F1)
| نوع زمین | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6
| I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| II | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
| III | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
| IV | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.8
| V | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
یادداشت‌ها
۱ | برای زمین نوع VI استفاده از طیف ویژه ساختگاه الزامی است.
۲ | برای مقادیر میانی Ss و S1، درون‌یابی خطی انجام می‌شود.
۳ | مقادیر سرستون‌ها باید عددی و به ترتیب صعودی باقی بمانند.